- протокол № 26/1

- вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г.Москва                                                                                                                     05 марта 2007 года

- Государственный заказчик: Министерство финансов Московской области

## Адрес: г.Москва, ул.Коккинаки, д.6

#### Телефон: 8 (495) 152-20-74

### Факс: 8 (495) 648-97-87

Адрес электронной почты:  OYakovleva@minfinmo.mosobl.ru

- Законодательное регулирование.

### Открытый конкурс на право заключения Государственного контракта на выполнение работ  по текущему ремонту служебных помещений здания аппарата и территориальных структурных подразделений Министерства финансов Московской области, включая электромонтажные работы,  ремонт систем  отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, монтаж кондиционеров, проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области от 22.07.2005г. №196/2005-ОЗ «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области», на основании Приказа Министерства финансов Московской области от 08 декабря 2006 года № 65.

- Информационное обеспечение.

### Информация об открытом конкурсе была размещена государственным заказчиком в официальном печатном издании «Ежедневные новости. Подмосковье» (выпуск № 20 от 03.02.2007) и на официальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области» по адресу www.gz-mo.ru.

- Состав конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия создана Приказом Министерства финансов Московской области от 08 декабря 2006 года № 65. В состав конкурсной комиссии входит 7 членов. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:

Ростопка А.П. – заместитель министра финансов Правительства Московской области.

Члены конкурсной комиссии:

Березин М.А. – начальник Управления делами;

Шевченко М.М. – заместитель начальника управления - заведующий отделом по обеспечению деятельности Министерства Управления делами;

Голиков В.И. – заведующий отделом материально-технического обеспечения и эксплуатации здания Управления делами;

Староверов А.В. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности Министерства Управления делами;

Пономаренко Л.А. – старший эксперт отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации здания Управления делами.

Секретарь конкурсной комиссии:

Яковлева О.В. – консультант отдела по обеспечению деятельности Министерства Управления делами.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

- Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась по адресу г. Москва, ул. Коккинаки, д.6, каб. 401,  5 марта 2007 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут по московскому времени.

- В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов велась аудиозапись. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников размещения заказа не присутствовали.

- До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 5 марта 2007 г. 12 часов 00 минут (время московское) был представлен 1 (один) запечатанный конверт.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Конкурсной комиссией было объявлено о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Все поданные, в том числе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, отозванные заявки, а также изменения, внесенные в заявки на участие в конкурсе, зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

- Для участия в конкурсе было подано:

- 1 (один) запечатанный конверт на участие в конкурсе.

- Изменений ранее поданных заявок на участие в конкурсе нет.

- Отзывов заявок на участие в конкурсе нет.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе, проводилось Конкурсной комиссией в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. Замечаний по процедуре вскрытия конвертов не поступило. Информация об участнике размещения заказа, наличие представленных им сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией и предложенные участником размещения заказа условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе были объявлены Конкурсной комиссией при вскрытии конвертов.

- Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

  - Информация об участниках размещения заказа:

| - Рег.№ заявки | - Наименование участника размещения заказа | - Адрес участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Общество с ограниченной ответственностью - «СтройСити» | - 123298, г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.8, корп.2 |

  - Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

| - Рег.№ | - Наименование участника размещения заказа | - Наименование сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией | - Наличие сведений и доку-ментов в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Общество с ограниченной ответственностью «СтройСити» | Заявка на участие в конкурсе | представлено |
|  |  | Расчет стоимости по предмету конкурса | представлено |
|  |  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки | представлено |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа | представлено |
|  |  | Копия платёжного поручения на перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе | представлено |
|  |  | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) материалов, используемых при выполнении работ | представлено |
|  |  | Копии лицензий и разрешений, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом конкурса | представлено |

  - Предлагаемые условия исполнения государственного контракта:

| - № п/п | - Наименование показателя | - Нач.цена, руб. | - Наименование участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ООО «СтройСити» |
| - 1. | - Цена контракта на выполнение работ по текущему ремонту служебных помещений здания аппарата и территориальных структурных подразделений Министерства финансов Московской области, включая электромонтажные работы, ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, монтаж кондиционеров | - 100 000 000,00 | - 99 097 226,00 |

  - Расчет стоимости на выполнение работ  по текущему ремонту служебных помещений здания аппарата и территориальных структурных подразделений Министерства финансов Московской области, включая электромонтажные работы,  ремонт систем  отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, монтаж кондиционеров:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм |  | Кол-во |  | Стоимость работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Единицы | Всего |
| 1 | Разборка плинтусов | п/м |  | 1250 |  | 10,44 | 13 050,00 |
| 2 | Разборка плинтусов керамических | п/м |  | 300 |  | 39,55 | 11 865,00 |
| 3 | Разборка пола из плитки | м2 |  | 484 |  | 213,50 | 103 334,00 |
| 4 | Разборка линолеума | м2 |  | 1630 |  | 32,20 | 52 486,00 |
| 5 | Разборка полов паркетных | м2 |  | 512 |  | 115,80 | 59 289,60 |
| 6 | Разборка полов дощатых | м2 |  | 653 |  | 110,40 | 72 091,20 |
| 7 | Снятие обоев | м2 |  | 623 |  | 28,70 | 17 880,10 |
| 8 | Снятие облицовки со стен из плитки | м2 |  | 598 |  | 213,50 | 127 673,00 |
| 9 | Разборка оконных коробок | м2 |  | 362 |  | 582,20 | 210 756,40 |
| 10 | Разборка переплетов | м2 |  | 45 |  | 133,80 | 6 021,00 |
| 11 | Снятие дверных полотен | м2 |  | 397 |  | 100,70 | 39 977,90 |
| 12 | Разборка дверных коробок | шт |  | 208 |  | 1311,70 | 272 833,60 |
| 13 | Разборка подвесного потолка "Армстронг" | м2 |  | 692 |  | 27,85 | 19 272,20 |
| 14 | Разборка облицовки стен из панелей, экранов батарей | м2 |  | 80 |  | 22,50 | 1 800,00 |
| 15 | Очистка поверхности от старой краски | м2 |  | 2167 |  | 51,20 | 110 950,40 |
| 16 | Разборка перегородок кирпичных | м3 |  | 110 |  | 7710,40 | 848 144,00 |
| 17 | Разборка чугунных канализационных труб диаметром до 150мм | м |  | 40 |  | 304,60 | 12 184,00 |
| 18 | Демонтаж электропровода | п/м |  | 8858 |  | 7,15 | 63 334,70 |
| 19 | Демонтаж розеток, выключателей | шт |  | 54 |  | 16,20 | 874,80 |
| 20 | Демонтаж светильников до 4-х ламп | шт. |  | 54 |  | 51,65 | 2 789,10 |
| 21 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 120 мм | м2 |  | 700 |  | 1409,00 | 986 300,00 |
| 22 | Добавить на последующий слой | м2 |  | 700 |  | 526,74 | 368 718,00 |
| 23 | Устройство стяжки под полы | м2 |  | 103 |  | 238,40 | 24 555,20 |
| 24 | Добавить на последующий слой | м2 |  | 103 |  | 17,80 | 1 833,40 |
| 25 | Устройство гидроизоляции из рулонного материала | м2 |  | 1877 |  | 812,50 | 1 525 062,50 |
| 26 | Добавление утепляющей засыпки | м3 |  | 149,2 |  | 11520,00 | 1 718 784,00 |
| 27 | Устройство тепло- и звукоизоляции из фанеры | м2 |  | 92 |  | 2838,20 | 261 114,40 |
| 28 | Устройство выравнивающей стяжки под полы | м2 |  | 1857 |  | 747,60 | 1 388 293,20 |
| 29 | Настилка пола из плиток | м2 |  | 160 |  | 4229,20 | 676 672,00 |
| 30 | Настилка пола из плиток имп. | м2 |  | 38 |  | 10992,80 | 417 726,40 |
| 31 | Устройство покрытий пола из керамогранитных плит | м2 |  | 200 |  | 9689,20 | 1 937 840,00 |
| 32 | Устройство покрытий пола из керамогранитных плит имп. | м2 |  | 55 |  | 15249,20 | 838 706,00 |
| 33 | Устройство сетки по лестничным маршам | тн. |  | 1,3 |  | 152933,00 | 198 812,90 |
| 34 | Устройство основания пола под керамогранит | м2 |  | 260 |  | 1291,20 | 335 712,00 |
| 35 | Устройство основания стен под керамогранит | м2 |  | 72 |  | 500,75 | 36 054,00 |
| 36 | Облицовка стен керамогранитом | м2 |  | 72 |  | 10132,20 | 729 518,40 |
| 37 | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитной плиткой | м2 |  | 110 |  | 12098,05 | 1 330 785,50 |
| 38 | Облицовка подступенков и плинтусов керамогранитной плиткой | м2 |  | 70 |  | 25328,25 | 1 772 977,50 |
| 39 | Облицовка пола лестничных площадок керамогранитом | м2 |  | 150 |  | 3872,80 | 580 920,00 |
| 40 | Настилка линолеума | м2 |  | 114 |  | 4881,90 | 556 536,60 |
| 41 | Устройство покрытий из ламинат-паркета | м2 |  | 1900 |  | 1675,30 | 3 183 070,00 |
| 42 | Устройство пластиковых плинтусов | п/м |  | 1572 |  | 151,20 | 237 686,40 |
| 43 | Устройство плинтуса из керамических плиток | п/м |  | 250 |  | 3385,04 | 846 260,00 |
| 44 | Устройство плинтуса из керамических плиток имп. | п/м |  | 58 |  | 5150,20 | 298 711,60 |
| 45 | Штукатурка стен | м2 |  | 4990 |  | 528,55 | 2 637 464,50 |
| 46 | Сплошное выравнивание поверхности стен | м2 |  | 4990 |  | 1744,90 | 8 707 051,00 |
| 47 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 1 м2 | м2 |  | 108 |  | 651,20 | 70 329,60 |
| 48 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами до 1 м2 | м2 |  | 37 |  | 729,60 | 26 995,20 |
| 49 | Кладка отдельных участков стен из кирпича | м3 |  | 5 |  | 6792,60 | 33 963,00 |
| 50 | Обшивка стен, ниш батарей гипсокартоном | м2 |  | 948 |  | 1765,80 | 1 673 978,40 |
| 51 | Устройство перегородок из гипсокартона 2-х слойных с изоляцией | м2 |  | 245 |  | 2947,16 | 722 054,20 |
| 52 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 |  | 2100 |  | 1043,10 | 2 190 510,00 |
| 53 | Устройство подвесного потолка улучш. | м2 |  | 46 |  | 2290,00 | 105 340,00 |
| 54 | Монтаж подвесных потолков из алюм. перфорированных панелей | м2 |  | 388 |  | 4443,70 | 1 724 155,60 |
| 55 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м2 |  | 140 |  | 1129,50 | 158 130,00 |
| 56 | Установка дверных блоков | м2 |  | 379 |  | 12009,20 | 4 551 486,80 |
| 57 | Установка дверных блоков массив | м2 |  | 26 |  | 29037,20 | 754 967,20 |
| 58 | Штукатурка дверных откосов | м2 |  | 223 |  | 2133,60 | 475 792,80 |
| 59 | Установка металлических дверных блоков | м2 |  | 4 |  | 26356,00 | 105 424,00 |
| 60 | Установка оконных блоков ПВХ с подоконными досками и откосами | м2 |  | 420 |  | 13111,20 | 5 506 704,00 |
| 61 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | м2 |  | 45 |  | 3957,20 | 178 074,00 |
| 62 | Окраска окон | м2 |  | 55 |  | 780,60 | 42 933,00 |
| 63 | Монтаж входной группы ПВХ | м2 оконных блоков |  | 46 |  | 43830,45 | 2 016 200,70 |
| 64 | Установка металлических оконных решеток | тн. |  | 0,25 |  | 102404,00 | 25 601,00 |
| 65 | Облицовка стен и откосов панелями | м2 |  | 107 |  | 1687,00 | 180 509,00 |
| 66 | Облицовка стен санузлов плиткой | м2 |  | 432 |  | 4213,00 | 1 820 016,00 |
| 67 | Облицовка стен санузлов плиткой имп. | м2 |  | 80 |  | 7210,00 | 576 800,00 |
| 68 | Проклейка серпянкой швов гипсокартона | м2 |  | 120 |  | 45,43 | 5 451,60 |
| 69 | Окраска стен ПВА водоэмульсионными составами | м2 |  | 280 |  | 295,00 | 82 600,00 |
| 70 | Окраска потолков ПВА водоэмульсионными составами | м2 |  | 106 |  | 374,00 | 39 644,00 |
| 71 | Окраска стен ПВА водоэмульсионными составами (грунт) | м2 |  | 5590 |  | 78,47 | 438 647,30 |
| 72 | Высококачественная окраска стен Вариопейн, Фракталис или эквивалент | м2 |  | 5405 |  | 1854,50 | 10 023 572,50 |
| 73 | Венецианская штукатурка | м2 |  | 187 |  | 3896,00 | 728 552,00 |
| 74 | Шлифовка, циклевка паркетных полов | м2 |  | 38 |  | 253,00 | 9 614,00 |
| 75 | Покрытие паркета и плинтусов лаком в два слоя | м2 |  | 38 |  | 834,00 | 31 692,00 |
| 76 | Разборка поручней деревянных | п/м |  | 52 |  | 37,50 | 1 950,00 |
| 77 | Разборка металлических решеток лестничных | п/м |  | 52 |  | 130,00 | 6 760,00 |
| 78 | Укрепление для стоек металлических | шт. |  | 180 |  | 108,70 | 19 566,00 |
| 79 | Устройство поручней из нержавеющей стали | п/м |  | 186 |  | 19795,00 | 3 681 870,00 |
| II. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Снятие батарей | шт. | 65 |  | 416,30 |  | 27 059,50 |
| 81 | Смена сгонов до 50 мм | м | 93 |  | 819,00 |  | 76 167,00 |
| 82 | Прокладка труб отопления диаметром до 50мм | м | 460 |  | 579,00 |  | 266 340,00 |
| 83 | Установка радиаторов | шт. | 65 |  | 4889,92 |  | 317 844,80 |
| III. Водопровод и канализация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Прокладка канализационных труб, d=150 мм | м | 40 |  | 4508,00 |  | 180 320,00 |
| 85 | Устройство сантехнических кабин | м2 | 125 |  | 3868,00 |  | 483 500,00 |
| 86 | Устройство писсуаров | компл. | 4 |  | 7270,45 |  | 29 081,80 |
| 87 | Устройство писсуаров имп. | компл. | 1 |  | 19608,00 |  | 19 608,00 |
| 88 | Устройство унитазов с краном смывным отеч. | компл. | 2 |  | 7265,50 |  | 14 531,00 |
| 89 | Устройство унитазов с краном смывным импортный | компл. | 21 |  | 14104,70 |  | 296 198,70 |
| 90 | Устройство унитазов с краном смывным имп. Улучш. | компл. | 4 |  | 39298,70 |  | 157 194,80 |
| 91 | Устройство умывальников | шт. | 11 |  | 8208,80 |  | 90 296,80 |
| 92 | Устройство умывальников имп. | шт. | 2 |  | 23684,70 |  | 47 369,40 |
| 93 | Устройство смесителей | шт. | 11 |  | 3389,90 |  | 37 288,90 |
| 94 | Устройство смесителей имп | шт. | 2 |  | 16795,00 |  | 33 590,00 |
| IV. Электрика |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Затягивание провода в трубы или плинтуса | п/м | 19820 |  | 198,10 |  | 3 926 342,00 |
| 96 | Прокладка провода по стенам или штробе | п/м | 19820 |  | 324,75 |  | 6 436 545,00 |
| 97 | Устройство розеток | шт. | 731 |  | 807,00 |  | 589 917,00 |
| 98 | Устройство выключателей | шт. | 163 |  | 445,40 |  | 72 600,20 |
| 99 | Устройство светильников до 4-х ламп (люмин. 4х18) | шт. | 573 |  | 4109,80 |  | 2 354 915,40 |
| 100 | Устройство светильников точечных | шт. | 328 |  | 1130,80 |  | 370 902,40 |
| 101 | Устройство пожарной и охранной сигнализации | шт. | 5 |  | 143349,60 |  | 716 748,00 |
| 102 | Устройство щитков | шт. | 45 |  | 22483,72 |  | 1 011 767,40 |
| 103 | Устройство заземления | шт. | 9 |  | 162819,50 |  | 1 465 375,50 |
| 104 | Подключение провода к установочным изделиям | жил | 1945 |  | 168,80 |  | 328 316,00 |
| V. Кондиционирование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Установка кондиционера настенная сплит-система LG S12LHP (наружный и внутренний блок) или эквивалент | шт. | 65 |  | 105990,00 |  | 6 889 350,00 |
| 106 | Установка кондиционера настенная сплит-система MITSUBISHI MSC-GA25VB/ MU-GA25VB или эквивалент | шт. | 10 |  | 120440,00 |  | 1 204 400,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 99 097 226,00 руб. |  |  |

  - Функциональные характеристики (потребительские свойства) материалов, используемых при выполнении работ:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во | Применяемые материалы с указанием потребительских свойств и фирм-производителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 120 мм | м2 | 700 | Перлитобетон (производство Россия) |
| 2 | Добавить на последующий слой | м2 | 700 | Перлитобетон (производство Россия) |
| 3 | Устройство стяжки под полы | м2 | 103 | Керамзитобетон(производство Россия) |
| 4 | Добавить на последующий слой | м2 | 103 | Керамзитобетон(производство Россия) |
| 5 | Устройство гидроизоляции из рулонного материала | м2 | 1877 | Рулонный материал «Унифлекс» производства Россия |
| 6 | Добавление утепляющей засыпки | м3 | 149,2 | Керамзит фракция 0,2-0,5 мм производства Россия |
| 7 | Устройство тепло- и звукоизоляции из фанеры | м2 | 92 | Фанера строительная производства Чудово RWS |
| 8 | Устройство выравнивающей стяжки под полы | м2 | 1857 | Наливной пол WEBER производства "Сент Гобен Вебер рус" производство Россия |
| 9 | Настилка пола из плиток | м2 | 160 | Плитка напольная «ESTIMA» производство Италия |
| 10 | Настилка пола из плиток имп. | м2 | 38 | Плитка напольная «KERAMA MARAZZI» производство Италия |
| 11 | Устройство покрытий пола из керамогранитных плит | м2 | 200 | Керамогранит серия «Altair» производство Италия |
| 12 | Устройство покрытий пола из керамогранитных плит имп. | м2 | 55 | Керамогранит серия «Mikron» производство Италия |
| 13 | Устройство сетки по лестничным маршам | тн. | 1,3 | Дорожная сетка размер ячейки 0,5*0,5 см, Россия |
| 14 | Устройство основания пола под керамогранит | м2 | 260 | Сухая смесь "Старатель", Россия |
| 15 | Устройство основания стен под керамогранит | м2 | 72 | Сухая смесь "Старатель", Россия |
| 16 | Облицовка стен керамогранитом | м2 | 72 | Керамогранит серия «Altair» производство Италия |
| 17 | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитной плиткой | м2 | 110 | Керамогранитные элементы лестничные серия «Altair» производство Италия |
| 18 | Облицовка подступенков и плинтусов керамогранитной плиткой | м2 | 70 | Керамогранитные элементы лестничные серия «Altair» производство Италия |
| 19 | Облицовка пола лестничных площадок керамогранитом | м2 | 150 | Керамогранит серия «Altair» производство Италия |
| 20 | Настилка линолеума | м2 | 114 | Коммерческий линолеум «FORBO» производство Щвеция |
| 21 | Устройство покрытий из ламинат-паркета | м2 | 1900 | Ламинированный паркет 33 класса, «Natural Touch» производитель "PERGO" Щвеция |
| 22 | Устройство пластиковых плинтусов | п/м | 1572 | Плинтус пластиковый «HOLZPLAST» производство Германия |
| 23 | Устройство плинтуса из керамических плиток | п/м | 250 | Керамогранит серия «Altair» производство Италия |
| 24 | Устройство плинтуса из керамических плиток имп. | п/м | 58 | Керамогранит серия «Mikron» производство Италия |
| 25 | Штукатурка стен | м2 | 4990 | Штукатурка «Pufas» производство Германия |
| 26 | Сплошное выравнивание поверхности стен | м2 | 4990 | Штукатурка «Ветонит LR» производство Россия |
| 27 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 1 м2 | м2 | 108 | Штукатурка «Ротбанд, Ветонит LR» производство Россия |
| 28 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами до 1 м2 | м2 | 37 | Штукатурка «Ротбанд, Ветонит LR» производство Россия |
| 29 | Кладка отдельных участков стен из кирпича | м3 | 5 | Кирпич полуторный М-150 |
| 30 | Обшивка стен, ниш батарей гипсокартоном | м2 | 948 | ГКЛ производства «KNAUF» производство Россия |
| 31 | Устройство перегородок из гипсокартона 2-х слойных с изоляцией | м2 | 245 | ГКЛ производства «KNAUF» производство Россия |
| 32 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 2100 | Подвесной потолок "Armstrong" |
| 33 | Устройство подвесного потолка улучш. | м2 | 46 | Подвесной потолок "AMF", Everest производство Франция |
| 34 | Монтаж подвесных потолков из алюм. перфорированных панелей | м2 | 388 | Реечный потолок "Албес" производство Франция |
| 35 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м2 | 140 | ГКЛ производства «KNAUF» производство Россия |
| 36 | Установка дверных блоков | м2 | 379 | Двери межкомнатные производства Завода Деревоизделий г. Москва |
| 37 | Установка дверных блоков массив | м2 | 26 | Двери массив производства Егорьевского Завода «Лескострой» |
| 38 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 223 | Штукатурка «Pufas» производство Германия |
| 39 | Установка металлических дверных блоков | м2 | 4 | Металлические двери производства ООО "ЛМЗ", Россия |
| 40 | Установка оконных блоков ПВХ с подоконными досками и откосами | м2 | 420 | Окна ПВХ профиль KBE-эксперт, пластиковые подоконники фирмы «MOLLER» |
| 41 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | м2 | 45 | Стекло витражное полированное толщиной 6 мм, производство Боровского завода |
| 42 | Окраска окон | м2 | 55 | Краска «DULUX» производство Англия |
| 43 | Монтаж входной группы ПВХ | м2 оконных блоков | 46 | Входная группа ПВХ профиль KBE |
| 44 | Установка металлических оконных решеток | тн. | 0,25 | Решетки металлические производства ООО "ЛМЗ", Россия |
| 45 | Облицовка стен и откосов панелями | м2 | 107 | Панели МДФ «HORNITEX» производства Германия |
| 46 | Облицовка стен санузлов плиткой | м2 | 432 | Плитка настенная «ESTIMA» производство Италия |
| 47 | Облицовка стен санузлов плиткой имп. | м2 | 80 | Плитка настенная «KERAMA MARAZZI» производство Италия |
| 48 | Проклейка серпянкой швов гипсокартона | м2 | 120 | Серпянка самоклеющаяся, Россия |
| 49 | Окраска стен ПВА водоэмульсионными составами | м2 | 280 | Краска «DULUX» производство Англия |
| 50 | Окраска потолков ПВА водоэмульсионными составами | м2 | 106 | Краска «DULUX» производство Англия |
| 51 | Окраска стен ПВА водоэмульсионными составами (грунт) | м2 | 5590 | Грунт проникающий «DULUX» производство Англия |
| 52 | Высококачественная окраска стен Вариопейн, Фракталис или эквивалент | м2 | 5405 | Краска Вариопейн фирмы «VALPAIN» производство Италии |
| 53 | Венецианская штукатурка | м2 | 187 | Венецианская штукатурка «Unigrif Atmosphere» фирмы «UNIVER» производство Италии |
| 54 | Покрытие паркета и плинтусов лаком в два слоя | м2 | 38 | Шлифовальные и циклевочные машины |
| 55 | Укрепление для стоек металлических | шт | 180 | Стойки из нержавеющей стали производства ООО "ЛМЗ", Россия |
| 56 | Устройство поручней из нержавеющей стали | п/м | 186 | Поручни из нержавеющей стали производства ООО "ЛМЗ", Россия |
| 57 | Смена сгонов до 50 мм | м | 93 | Сгоны “Сантехкомплект”, производства Россия |
| 58 | Прокладка труб отопления диаметром до 50мм | м | 460 | Трубы отопления “Сантехкомплект”, производства Россия |
| 59 | Установка радиаторов | шт | 65 | Чугунные радиаторы МС-140, Россия |
| 60 | Прокладка канализационных труб, d=150 мм | м | 40 | Трубы канализации “Сантехкомплект”, производства Россия |
| 61 | Устройство сантехнических кабин | м2 | 125 | Продукция ЗАО "Сантек" |
| 62 | Устройство писсуаров | компл. | 4 | Сантехника Фирмы «Cersanit», Польша |
| 63 | Устройство писсуаров имп. | компл. | 1 | Сантехника ФИРМЫ “IFÖ” , производство Щвеция |
| 64 | Устройство унитазов с краном смывным отеч. | компл. | 2 | Продукция ЗАО "Сантек" |
| 65 | Устройство унитазов с краном смывным импортный | компл. | 21 | Сантехника Фирмы «Cersanit», Польша |
| 66 | Устройство унитазов с краном смывным имп. Улучш. | компл. | 4 | Сантехника ФИРМЫ “IFÖ” , производство Щвеция |
| 67 | Устройство умывальников | шт. | 11 | Продукция ЗАО "Сантек" |
| 68 | Устройство умывальников имп. | шт. | 2 | Сантехника Фирмы «Cersanit», Польша |
| 69 | Устройство смесителей | шт. | 11 | Сантехника Фирмы «Cersanit», Польша |
| 70 | Устройство смесителей имп. | шт. | 2 | Сантехника ФИРМЫ “IFÖ” , производство Щвеция |
| 71 | Затягивание провода в трубы или плинтуса | п/м | 19820 | Кабель ВВГнг 3х2,5, 3х6, 3х1,5, труба ПВХ гофрированная, метизы, клипсы |
| 72 | Прокладка провода по стенам или штробе | П/м | 19820 | Кабель ВВГнг 3х2,5, 3х6, 3х1,5, труба ПВХ гофрированная, метизы, клипсы |
| 73 | Устройство розеток | шт | 731 | Электроустановочные изделия серии «VALENA», фирма «ЛЕГРАНД», Германия |
| 74 | Устройство выключателей | шт | 163 | Электроустановочные изделия серии «VALENA», фирма «ЛЕГРАНД», Германия |
| 75 | Устройство светильников до 4-х ламп (люмин. 4х18) | шт. | 573 | Светильники встраиваемые «ARS», производство Германия |
| 76 | Устройство светильников точечных | шт. | 328 | Светильники «Quartz. Massive» Бельгия |
| 77 | Устройство пожарной и охранной сигнализации | шт. | 5 | Охранная и пожарная сигнализация |
| 78 | Устройство щитков | шт. | 45 | Щитки из комплектующих фирмы «ABB» и «Schneider», производство Германия |
| 79 | Устройство заземления | шт. | 9 | Кабель ВВГнг 3х2,5, 3х6, 3х1,5, труба ПВХ гофрированная, метизы, клипсы, арматура, полоса |
| 80 | Подключение провода к установочным изделиям | жил | 1945 | Клемники «ВАГО», производство Германия |
| 81 | Установка кондиционера настенная сплит-система LG S12LHP (наружный и внутренний блок) или эквивалент | шт. | 65 | Настенная сплит-система LG S12LHP Мощность охлаждения: 3.6 кВт. Мощность обогрева: 3.9 кВт. Потребляемая мощность: 1.1 кВт. Прокачка воздуха: 570 м3/ч. |
| 82 | Установка кондиционера настенная сплит-система MITSUBISHI MSC-GA25VB/ MU-GA25VB или эквивалент | шт. | 10 | Настенная сплит-система MITSUBISHI MSC-GA25VB/ MU-GA25VB Мощность охлаждения: 3.5 кВт Мощность обогрева: 3.7 кВт. Прокачка воздуха: 678 м3/ч. Авторестарт при сбое питания, таймер, уровень шума 34/44 дБ |

  - Срок выполнения работ с момента заключения Государственного контракта составляет: 275 календарных дней.

  - Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 24 месяца.

- Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

- Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

- Подписи членов конкурсной комиссии и представителя государственного заказчика:

| Председатель конкурсной комиссии: | ________________ (Подпись) | Ростопка А.П. |
| --- | --- | --- |
| Члены конкурсной комиссии: |  |  |
|  | ________________ (Подпись) | Березин М.А. |
|  | ________________ (Подпись) | Шевченко М.М. |
|  | ________________ (Подпись) | Голиков В.И. |
|  | ________________ (Подпись) | Староверов А.В. |
|  | ________________ (Подпись) | Пономаренко Л.А. |
| Секретарь конкурсной комиссии: | ________________ (Подпись) | Яковлева О.В. |
| Представитель Заказчика: Первый заместитель Председателя Правительства Московской области – министр финансов Правительства Московской области | ________________ (Подпись)) | Кузнецов А.В. |